Тематический план теоретического обучения

по программе: «Диспетчер ОТГ РЭС»

| № п/п | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. 1.1 1.2 1.3 | Основное оборудование сетей 10-0,4 кВ Силовые трансформаторы 10/0,4 кВ. Комплектные распределительные устройства 10 кВ. Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, распределительные пункты 6-10 кВ. | 4 |
| 2. | Коммутационные аппараты 10-0,4 кВ | 4 |
| 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 | Устройства РЗА (основные) на ПС 110,35 кВ Релейная защита трансформаторов. Релейная защита ВЛ 6,10,35 кВ. Автоматика (АПВ, АВР, АЧР, АРКТ). Оперативный ток. Оперативное обслуживание устройств РЗА. | 4 |
| 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 | Организация безопасного оперативного обслуживания и производства работ в электросетях Обязанности диспетчера, как оперативного руководителя. Последовательность операций при производстве переключений и подготовке рабочего места. Напряжения шага и прикосновения. Особенности ремонтных схем отдельных видов оборудования. Особенности организации отдельных видов работ. Средства защиты, используемые в электроэнергетике. Упражнения по заполнению наряда-допуска. | 4 |
| 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 | Организация оперативного управления электрическими сетями Структура оперативно-технологического управления РДУ, ОТС ЦУС, ОТГ РЭС. Система руководящих документов филиала по организации оперативного управления. Организация обязательных форм работы с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом. Основные термины и определения. | 4 |
| 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 | Технические мероприятия и операции при производстве переключений Предварительный осмотр электроустановки (ТП, РП, ПС). Возможные операции, выполняемые коммутационными аппаратами. Очерёдность операций с заземляющими ножами и переносными заземлениями при выводе оборудования в ремонт и вводе его в работу. Проверочные действия. Операции с устройствами РЗА. Ведение оперативных переговоров Действия с оперативной блокировкой. Выполнение требований ПТБ. | 4 |
| № п/п | Тема | Кол-во часов |
| 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 | Организационные мероприятия при подготовке и выполнении переключений Оперативные заявки. Применение бланков и программ переключений. Оценка возможности реализации заявки и необходимость согласования. Команда на переключения. Технология переключения двумя лицами. | 4 |
| 8. | Рассмотрение последовательности операций и проверочных действий при выводе в ремонт оборудования (на примере схем слушателей) | 6 |
| 9. 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 | Предотвращение развития и ликвидация аварий Общие положения. Ликвидация аварий на ЛЭП 6-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ. Ликвидация аварий на оборудовании ТП 6-10/0,4 и ВЛ- 0,4 кВ. Действия при обесточении шин 6-10кВ ПС 35 и 110кВ. Ликвидация аварий при замыкании на землю в сетях 6-10 кВ. Отказы выключателей и разъединителей. Особенности ликвидации аварии при отказе средств связи и чрезвычайных ситуациях. | 4 |
| 10 | Экзамен | 2 |
|  | Итого: | 40 |