**Учебный план**

**для обучения по программе:**

**«Мастер бригады диагностики электрооборудования участков РЭС»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тема занятий** | **Время занятий**  **часы** |
| 1 | Вводное занятие | 2 |
| 2 | Новые технологии в энергетике | 2 |
| 3 | Устройство, монтаж и эксплуатация ВЛИ смонтированных СИП | 10 |
| 4 | Аппаратура для испытаний и измерений электрических параметров электрооборудования | 8 |
| 5 | Испытания и измерения электрических параметров электрооборудования | 8 |
| 6 | Методики испытаний и измерений оборудования распределительных сетей 0,4-10 кВ | 4 |
| 7 | Осмотры ВЛ 0,4-10 кВ, выверка по опорной схеме ВЛ 0,4-10 кВ | 8 |
| 8 | Охрана труда и работа с персоналом | 10 |
| 9 | Оперативно-диспетчерское управление энергосетями. | 4 |
| 10 | ТБ при работах на ВЛ и оборудовании, находящемся под наведенным напряжением | 8 |
| 11 | Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим от травмирующих факторов. | 4 |
| 12 | Собеседование | 4 |
|  | **Итого** | **72** |