**Тематический план.**

**Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности**

(программа разработана на основании содержания модулей, установленных Типовой программой)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****пп** | **Наименование тем программы обучения** | **Количество****часов** |
|  | **Вводный модуль.**  | **1** |
|  | **Модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности:** | **3** |
|  | Государственное регулирование в области пожарной безопасности Система обеспечения пожарной безопасности в РФ.  |  |
|  | Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности |  |
|  | Противопожарный режим на объекте.Правила противопожарного режима в Российской Федерации. |  |
|  | Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности |  |
|  | **Практические занятия** | **2** |
|  | **Модуль 2. Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности:** | **4** |
|  | Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. |  |
|  | Аккредитация |  |
|  | Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) |  |
|  | Федеральный государственный пожарный надзор |  |
|  | Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности |  |
|  | Лицензирование и декларирование в области пожарной безопасности |  |
|  | **Модуль 3. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты:** | **6** |
|  |  Классификация пожаров |  |
|  |  Взрывопожарная и пожарная опасность веществ и материалов |  |
|  | Показатели взрывопожарной и пожарной опасности и классификация технологических сред по взрывопожарной и пожарной опасности |  |
|  | Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон |  |
|  | Общие требования пожарной безопасности к производственным объектам |  |
|  | Требования пожарной безопасности к электроснабжению и электрооборудованию зданий, сооружений |  |
| **№****пп** | **Наименование тем программы обучения** | **Количество****часов** |
|  | Молниезащита зданий и сооружений |  |
|  |  Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений |  |
|  | Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений |  |
|  | Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями |  |
|  | Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны |  |
|  | Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления |  |
|  | Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам |  |
|  | Обеспечение пожарной безопасности многофункциональных зданий |  |
|  | **Модуль 4. Система предотвращения пожаров:** | **4** |
|  | Способы исключения условий образования горючей среды |  |
|  | Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания |  |
|  | **Модуль 5. Системы противопожарной защиты:**  | **2** |
|  | Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара |  |
|  | Пути эвакуации людей при пожаре |  |
|  | Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |
|  | Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара |  |
|  | Система противодымной защиты |  |
|  | Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков |  |
|  | Ограничение распространения пожара за пределы очага |  |
|  | Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях |  |
|  | Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации |  |
|  | Общие требования к пожарному оборудованию |  |
|  | Источники противопожарного водоснабжения |  |
|  | **Практические занятия** | **2** |
|  | **Итого:** | **24** |